## Лист1
Приложение №2 к Техническим требованиям
на поставку электротехнической продукции
Перечень и характеристики продукции
ФОРМА
№ п/п | Наименование поставляемой продукции | Тип, марка, артикул | Производитель, страна производства | Технические характеристики 1 | Ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Щиты:
1 | Щит ЩУ 1/1-1-74 IP54 ИЭК |  |  |  | шт.
2 | Щит ЩУ 3/1-1-74 IP54 ИЭК |  |  |  | шт.
3 | Бокс КМПн 2/6 IP31 ИЭК (для 6-х авт.выкл.наружн.установки) |  |  |  | шт.
4 | Бокс КМПн 2/9-1 IP31 ИЭК (для 9-х авт.выкл.наружн.установки) |  |  |  | шт.
5 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь |  |  |  | шт.
Выключатели:
6 | Выключатель 1ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
7 | Выключатель 2ОП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
8 | Выключатель 1СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
9 | Выключатель 2СП б/п 6А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
Розетки:
10 | Розетка 1ОП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
11 | Розетка 1ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
12 | Розетка 2ОП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
13 | Розетка 2ОП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
14 | Розетка 1СП б/з б/шт 10А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
15 | Розетка 1СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
16 | Розетка 2СП б/з б/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
17 | Розетка 2СП с/з с/шт 16А IP20 в сборе белый Прима Schneider Electric |  |  |  | шт.
Вилки:
18 | Вилка прямая с з/к 16А белая ИЭК |  |  |  | шт.
Датчики и реле:
19 | Фотореле ФР 601 макс. нагрузка 1100 Вт IP44 ИЭК |  |  |  | шт.
20 | Выключатель ВА-11 (Актей) |  |  |  | шт.
Выключатели автоматические:
21 | Выключатель автоматический 1П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
22 | Выключатель автоматический 1П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
23 | Выключатель автоматический 2П 2А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
24 | Выключатель автоматический 2П 16А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
25 | Выключатель автоматический 2П 25А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
26 | Выключатель автоматический 2П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
27 | Выключатель автоматический 3П 6А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
28 | Выключатель автоматический 3П 32А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
29 | Выключатель автоматический 3П 40А х-ка C ВА 47-29 4,5кА ИЭК |  |  |  | шт.
Плавкие вставки:
30 | Вставка плавкая ПН-2 100/80А |  |  |  | шт.
31 | Вставка плавкая ПН-2-100/100А |  |  |  | шт.
32 | Вставка плавкая ПН-2 250/200А |  |  |  | шт.
33 | Вставка плавкая ПН-2 250/250А |  |  |  | шт.
Устройства защитного отключения (УЗО):
34 | УЗО 2П 25А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
35 | УЗО 2П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
36 | УЗО 4П 32А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
37 | УЗО 4П 40А 30мА ВД 1-63 ИЭК |  |  |  | шт.
Ограничители импульсного напряжения:
38 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОИН1-275-12,5-II Энергомера |  |  |  | шт.
Кабели:
39 | Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ |  |  |  | м.
40 | Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
41 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ГОСТ |  |  |  | м.
42 | Кабель ВВГнг 3х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
43 | Кабель ВВГнг 2х4 ГОСТ |  |  |  | м.
44 | Кабель АВВГ 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
Провода:
45 | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ |  |  |  | м.
46 | Провод СИП-4 4х16 ГОСТ |  |  |  | м.
47 | Провод СИП-4 4х35 ГОСТ |  |  |  | м.
48 | Провод СИП-4 4х50 ГОСТ |  |  |  | м.
49 | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 ГОСТ |  |  |  | м.
50 | Провод СИП-3 1х70 ГОСТ |  |  |  | м.
51 | Провод ПВС 2х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
52 | Провод ПВС 3х2.5 ГОСТ |  |  |  | м.
53 | Провод ПуВ 1х2,5 ГОСТ |  |  |  | м.
54 | Провод ПуВ 1х4 ГОСТ |  |  |  | м.
Зажимы:
55 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (РА25х100) ИЭК |  |  |  | шт.
56 | Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 (PA 1000) ИЭК |  |  |  | шт.
57 | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 ИЭК |  |  |  | шт.
58 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК |  |  |  | шт.
59 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) ИЭК |  |  |  | шт.
60 | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 ИЭК |  |  |  | шт.
Клеммы:
61 | Клемма СМК 222-413 строительно-монтажная |  |  |  | шт.
62 | Клемма СМК 222-415 ИЭК строительно-монтажная |  |  |  | шт.
63 | Наконечник ТА 16- 8-5,4 (КВТ) |  |  |  | шт.
64 | Наконечник ТА 25- 8-7 (КВТ) |  |  |  | шт.
65 | Наконечник ТА 35 -10-8 (КВТ) |  |  |  | шт.
66 | Гильза соединительная изолированная ГСИ 2,5 (упак. 50 шт.) |  |  |  | упак.
67 | Сжим У731М (4-10/1,5-10) |  |  |  | шт.
Коробки распределительные:
68 | Коробка распределительная 65х40 для наружного монтажа IP55 HEGEL |  |  |  | шт.
69 | Коробка распределительная 70х70х40мм для наружного монтажа IP55 HEGEL |  |  |  | шт.
Кабель-каналы:
70 | Кабель-канал 15х10 белый Элекор ИЭК |  |  |  | м.
71 | Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
72 | Кабель-канал 16x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
73 | Кабель-канал 25x16мм белый ЭЛЕКОР ИЭК |  |  |  | м.
Гофрированные трубы:
74 | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (100м) |  |  |  | м.
75 | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) |  |  |  | м.
76 | Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая (50м) |  |  |  | м.
77 | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой оранжевая (100м) |  |  |  | м.
78 | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой оранжевая (100м) |  |  |  | м.
79 | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой оранжевая (50м) |  |  |  | м.
Изоляционная лента:
80 | Изолента ПВХ 15мм 20м |  |  |  | шт.
81 | Изолента ПВХ 19мм*20м(Р) |  |  |  | шт.
82 | Набор термоусадочных трубок 6/3 (7 цветов по 3шт) 10см Navigator |  |  |  | упак.
83 | Набор термоусадочных трубок 10/5 (7 цветов по 3шт) 10см Navigator |  |  |  | упак.
84 | Набор термоусадочных трубок 12/6 (7 цветов по 3шт) 10см Navigator |  |  |  | упак.
85 | Набор термоусадочных трубок 16/8 (7 цветов по 3шт) 10см Navigator |  |  |  | упак.
Элементы для установки оборудования, электромонтажа и прокладки кабеля:
86 | Стяжки нейлоновые 4,8-5х300 черный 100шт/уп |  |  |  | упак.
87 | Стяжки нейлоновые 3,6-4х150 черный 100шт/уп |  |  |  | упак.
88 | DIN-рейка 200 мм оцинкованная |  |  |  | шт.
89 | DIN-рейка 600 мм оцинкованная |  |  |  | шт.
90 | Ограничитель на DIN-рейку (металл) |  |  |  | шт.
91 | Держатель труб с защелкой 16 |  |  |  | шт.
92 | Держатель труб с защелкой 20 |  |  |  | шт.
Средства защиты:
93 | Коврик резиновый диэлектрический 750х750х6 мм ГОСТ 4997-75 |  |  |  | шт.
94 | Боты диэлектрические (20кВ) ГОСТ 13385-79 |  |  |  | шт.
95 | Перчатки диэлектрические бесшовные №3(2) латекс |  |  |  | шт.
Знаки безопасности:
96 | Знак безопасности "Стой напряжение!" В02 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
97 | Знак безопасности "Не влезай! Убьет!" В01 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
98 | Знак безопасности "Не влючать. Работают люди" В18 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
99 | Знак безопасности "Работать здесь" В11 (самоклеющаяся пленка) |  |  |  | шт.
Элементы питания:
100 | Элемент питания R03 (AAA) солевая |  |  |  | шт.
101 | Элемент питания R6 (AA) солевая |  |  |  | шт.
102 | Элемент питания LR6 (AA) ФAZA Super Alkaline (упак. 20 шт.) |  |  |  | шт.
103 | Элемент питания LR03 (AAA) ФAZA Super Alkaline (упак. 20 шт.) |  |  |  | шт.
104 | Элемент питания NBT-NPE-LR6-BP4 (AA) Alkaline Navigator (блистер 4 шт.) |  |  |  | шт.
105 | Элемент питания NBT-NPE-LR03-BP4 (AAA) Alkaline Navigator (блистер 4 шт.) |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы:
106 | Лампа светодиодная шар 5Вт E27 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
107 | Лампа светодиодная свеча 5Вт E27 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
108 | Лампа светодиодная шар 7Вт Е27 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
109 | Лампа светодиодная свеча 7Вт E27 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
110 | Лампа светодиодная шар 11Вт Е27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
111 | Лампа светодиодная шар 15Вт E27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
112 | Лампа светодиодная шар 20Вт E27 4000К A60 ECO IEK |  |  |  | шт.
113 | Лампа светодиодная 30Вт Е27 6500К ОНЛАЙТ (82 901 OLL-T80-30-230-865-E27) |  |  |  | шт.
114 | Лампа светодиодная 40Вт E27Е40 6500К ОНЛАЙТ (82 903 OLL-T100-40-230-865-E27Е40) |  |  |  | шт.
115 | Лампа светодиодная 50Вт E27Е40 6500К ОНЛАЙТ (82 905 OLL-T120-50-230-865-E27Е40) |  |  |  | шт.
116 | Лампа светодиодная 70Вт E27Е40 6500К ОНЛАЙТ (82 907 OLL-T140-70-230-865-E27Е40) |  |  |  | шт.
117 | Лампа светодиодная шар 5Вт Е14 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
118 | Лампа светодиодная свеча 5Вт Е14 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
119 | Лампа светодиодная шар 7Вт E14 4000К G45 ECO IEK |  |  |  | шт.
120 | Лампа светодиодная свеча 7Вт Е14 4000К C35 ECO IEK |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы, цоколь GU10
121 | Лампа светодиодная PAR16 7Вт GU10 4000К ECO софит IEK |  |  |  | шт.
Светодиодные лампы, цоколь G13
122 | Лампа светодиодная Т8 10Вт G13 6500К PLED T8-600GL JazzWay |  |  |  | шт.
123 | Лампа светодиодная Т8 20Вт G13 6500К 1200мм FROST JazzWay |  |  |  | шт.
Светодиодные прожекторы:
124 | Прожектор светодиодный 10Вт 6500K 800Лм IP65 PFL-C3 JazzWay |  |  |  | шт.
125 | Прожектор светодиодный 20Вт 6500К 1600Лм IP65 PFL-C3 JazzWay |  |  |  | шт.
126 | Прожектор светодиодный 30Вт 6500К 2400Лм IP65 PFL-C3 JazzWay |  |  |  | шт.
127 | Прожектор светодиодный 50Вт 6500К 4000Лм IP65 PFL-C3 JazzWay |  |  |  | шт.
Светодиодные светильники, внутреннее освещение:
128 | Панель светодиодная PPL 595/U 36W 6500K IP40 Prisma |  |  |  | шт.
129 | Светильник светодиодный накладной PPO-03 1200 40W 6500K AL IP20 JazzWay |  |  |  | шт.
130 | Светильник ЛУЧ-220-С-34ФА 4000К |  |  |  | шт.
131 | Светильник ЛУЧ-220-С-64ФА 4000К |  |  |  | шт.
Светодиодные светильники, наружное освещение:
132 | Светильник GALAD Победа LED-60-К/К50 |  |  |  | шт.
133 | Светильник GALAD Победа LED-80-К/К50 |  |  |  | шт.
134 | Светильник GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50 |  |  |  | шт.
135 | Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 |  |  |  | шт.
136 | Светильник GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50 |  |  |  | шт.
Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ):
137 | Лампа ДРЛ 250Вт Е40 220В |  |  |  | шт.
Лампы накаливания:
138 | Лампа накаливания 40 Вт Е27 220 В ЛОН Б-230-40-4 |  |  |  | шт.
139 | Лампа накаливания 60 Вт Е27 220В ЛОН 60 |  |  |  | шт.
140 | Лампа накаливания 95Вт Е27 220В ЛОН 95 |  |  |  | шт.
Патроны (ламподержатели):
141 | Патрон-переходник с цоколя Е40 на Е27 пластик белый |  |  |  | шт.
Светильники:
142 | Светильник НКУ 01-200-003 "Сура" без стекла |  |  |  | шт.
Кронштейны:
143 | Кронштейн КНО-1 малый |  |  |  | шт.
Фонари:
144 | Фонарь светодиодный ручной |  |  |  | шт.
145 | Фонарь светодиодный налобный |  |  |  | шт.
146 | Фонарь аккумуляторный |  |  |  | шт.
Примечание:
1. | Технические характеристики должны быть указаны в соответствии с требованиями к характеристикам, приведенным в Приложении №1 к Техническим требованиям.